大港油田低压配电箱采购项目招标公告

招标编号：DGYT-2020-0664

一、招标条件

本招标项目大港油田低压配电箱采购项目已完成审批，以招标编号：DGYT-2020-0664批准，招标人为中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司。具备招标条件，现对其进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（1）项目概况：本项目为大港油田2020年低压配电箱标准化采购项目，采取定商定价的方式，所有产品列入大港油田公司二级集中采购管理。低压配电箱是安装在柱上变压器下口，用于电能分配的配电设备，其具有电能分接、短路保护、电量计量等功能。

（2）招标范围：

标段划分：本项目共分为1个标段；

供货范围：柱上变低压配电箱，具体明细详见下表；

柱上变低压配电箱品种

| 序号 | 规格型号 | 安装方式 | 计量单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 100A-01-L 1000*1000*400mm | 单杆安装 | 台 | 1 | 5065 | 提供M抱铁和抱箍等附件 |
| 2 | 配电箱 100A-01-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 5379 |  |
| 3 | 配电箱 160A-01-L 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 4608 |  |
| 4 | 配电箱 160A-01-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 4886 |  |
| 5 | 配电箱 200A-01-L 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 5101 |  |
| 6 | 配电箱 200A-01-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 5414 |  |
| 7 | 配电箱 400A-01-L 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 4644 |  |
| 8 | 配电箱 400A-01-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 4922 |  |
| 9 | 配电箱 100A-02-L 1000*1000*400mm | 双杆安装 | 台 | 1 | 5321 |  |
| 10 | 配电箱 100A-02-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 5644 |  |
| 11 | 配电箱 160A-02-L 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 4873 |  |
| 12 | 配电箱 160A-02-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 5160 |  |
| 13 | 配电箱 200A-02-L 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 5947 |  |
| 14 | 配电箱 200A-02-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 6411 |  |
| 15 | 配电箱 400A-02-L 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 5704 |  |
| 16 | 配电箱 400A-02-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 6132 |  |
| 17 | 配电箱 100A-03-L 1000*1000*400mm | 落地安装 | 台 | 1 | 6005 | 提供落地1200mm支架 |
| 18 | 配电箱 100A-03-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 6566 |  |
| 19 | 配电箱 160A-03-L 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 5749 |  |
| 20 | 配电箱 160A-03-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 6172 |  |
| 21 | 配电箱 200A-03-L 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 6222 |  |
| 22 | 配电箱 200A-03-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 6775 |  |
| 23 | 配电箱 400A-03-L 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 5979 |  |
| 24 | 配电箱 400A-03-ST 1000*1000*400mm |  | 台 | 1 | 6402 |  |

*本项目招标采取单价招标，数量以实际需求为准。最终结算以实际发生数量为准。

交货期：按生产需求分批交货；

交货地点：大港油田油区范围内采购人指定地点；

产品质保期和服务要求：产品质保期2年。质保期内产品出现质量问题，供应商必须在48小时内到达现场并解决问题；

质量要求：产品质保期内，因材料缺陷、设计、制造、组装等原因而造成不能正常工作时，在质保期间供货商应承担免费更换或维修。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）本次招标不接受分支机构投标。

（3）资质条件：投标人必须是生产商或制造商，具有中石油31大类电力电工准入资格，应具备履行合同标的生产技术能力，包括设备工艺状况、主要检测手段、技术服务能力及售后服务能力；

*资质查询网站：能源一号网  http://www2.energyahead.cnpc/

（4）业绩要求：提供类似产品在大港油田或其它使用单位的销售凭证，要求2016年至今销售金额大于100万元，提供业绩合同和对应发票扫描件；

（5）财务要求：2016年至2019年没有连续三年亏损情况，提供经会计师事务所或第三方审计机构出具的财务审计报告；

（6）检测要求：具有国家认可的检测机构出具的相同或类似产品的2019或2020年的检测报告（检测内容包括：1、温升极限的验证，2、冲击强度，3、短路耐受强度验证，4、耐锈性能，5、耐潮湿性验证）；

（7）信誉要求：

投标人近三年（2016年至今）的服务中未出现严重违约或产品关键部分未出现重大的技术及质量问题，无涉及商业贿赂、重大诉讼、行政处罚等相关违规、违纪和违法行为。

投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的不得参加此次投标（需在投标文件中附查询截图）。

（8）准入要求：投标人应取得大港油田公司物资类市场准入资格，准入范围应包含31100116配电箱；不具备大港油田公司准入资格的中标候选人7个工作日内凭中标结果公示，向建设单位申请办理大港油田公司准入资格，取得准入资格后发放中标通知书。

（9）其他要求：未被中国石油天然气集团有限公司暂停或取消投标资格，没有处于被责令停业，财产被接管，冻结或破产状态。

四、招标文件的获取

4.1请潜在投标人于2020年08月07日至2020年08月13日09时00分前（北京时间）①登录中国石油电子招标投标交易平台http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html在线报名(具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节，有关交易平台操作的技术问题，请在工作时间咨询本公告第九条指定的电子招标运维单位)；②按本公告第九条规定的账号电汇购买招标文件款，不接受现金业务。

4.2 招标文件每套（不分标段）售价1500 元（售后不退），招标文件售后不退。

4.3 本次招标文件采取电汇购买后，电子招标投标交易平台下载文件的发售方式。潜在投标人须在本公告4.1规定的时间内完成在线报名和银行汇款，报名截止日前将电汇底单，收款、开票信息承诺书（格式详见公告附件1）和确认后的投标人特别提示发送至招标代理机构联系人电子邮箱（应与招标代理机构联系人确认），否则视为报名不成功，电汇款到达指定账号的次日，招标代理机构工作人员在电子招标平台解锁，潜在投标人自行下载招标文件。

五、投标文件的递交

此次招标为全流程电子招标平台操作，潜在投标人需要使用中国石油电子招标投标交易平台U-key才能完成投标工作。

5.1投标截止时间：2020年08月25日08时30分（北京时间）。

5.2本次投标采取电子招标平台电子版投标文件递交

5.2.1提交时间和方式：潜在投标人应在不迟于投标截止时间，将电子投标文件提交至中国石油电子招标投标交易平台（考虑投标人众多，避免受到网速影响，请于投标截至时间前24小时完成电子招标平台电子版投标文件的递交)；

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件，投标截止时间后送达的投标文件，电子平台拒收。

5.3 潜在投标人应在投标截止时间前，向本公告第九条规定的账号提交0.6万元人民币的投标保证金，缴纳方式为 银行汇款且必须从投标人基本账户转出。

六、发布公告的媒体

本次招标公告同时在以下信息平台发布：

中石油招标投标网：www.cnpcbidding.com

电子交易平台（外网）：https://ebidmanage.cnpcbidding.com

电子交易平台（内网）：https://ebidmanage.cnpcbidding.cnpc

国家指定发布媒介             \               。

本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。

七、开标

开标时间：2020年08月25日08时30分（北京时间）；

开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标交易平台。

八、投标费用

中标人须交纳招标代理费，具体要求见招标文件。

九、联系方式

招标人：中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司

招标代理机构：天津大港油田工程咨询有限公司（大港油田招标中心）

地  址：天津滨海新区大港油田创业三路      邮编：     300280

联系人：范钰        邮箱：fy13516222570@163.com

电  话：022-25913559        手机：13516222570

账户名称：天津大港油田工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行天津油田支行

账    号：12001765001052508570

异议受理部门：大港油田招标中心        联系电话：022-25913109

投诉受理部门：大港油田公司企管法规处  联系电话：022-25925313

意见与建议：大港油田招标中心          联系电话：022-25977051

电子招标运维单位：中油物采信息技术有限公司

电子投标技术咨询电话：4008800114语音导航“电子招标”