货物需求一览表

| 序号 | 物料编码 | 名称规格 | 计量单位 | 最高投标限价（元） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10003278509 | 玻璃棉保温管壳 50kg/m3 159mm 50mm | m | 38.7 | GB/T13350-2017 |
| 2 | 10002105921 | 玻璃棉保温管壳 50kg/m3 89mm 60mm 憎水型 | m | 33.3 | GB/T13350-2017 |
| 3 | 11002933580 | 玻璃纤维布 10000*100*0.3mm | m2 | 4.5 | GB/T18370-2014 |
| 4 | 10002016101 | 玻璃纤维布 10000*300*0.1mm | m2 | 2.25 | GB/T18370-2014 |
| 5 | 10001955786 | 玻璃纤维布 10000*300*0.1mm 中碱粗格平纹玻璃布 | m2 | 2.25 | GB/T18370-2014 |
| 6 | 10001858685 | 玻璃纤维布 10000*330*0.1mm | m2 | 2.25 | GB/T18370-2014 |
| 7 | 10001855934 | 玻璃纤维布 10000*350*0.1mm | m2 | 2.25 | GB/T18370-2014 |
| 8 | 20002057181 | 玻璃纤维布 100000*300*0.1mm | m2 | 2.25 | GB/T18370-2014 |
| 9 | 10000747030 | 玻璃纤维布 5000*158*1mm ZL耐碱玻纤网格布 | m2 | 4.23 | GB/T18370-2014 |
| 10 | 11000422143 | 硅酸铝针刺毯 40mm | m3 | 1152 | GB/T16400-2015 |
| 11 | 11000422145 | 硅酸铝针刺毯 60mm | m3 | 1395 | GB/T16400-2015 |

- 注：1、 价格含13％增值税、包装费、运杂费、（青海油田物资装备公司敦煌库、花土沟库、格尔木库、涩北库）四地统一交货、增值税发票一票结算。本项目设最高限价单价（详见上表），投标人投标报价超过投标限价的，投标将被拒绝。