- 货物需求一览表

- 标段I

| 序号 | 大类 | 计划流水号 | 物料组 | 物料 | 物料描述 | 基本计量单位 | 需求数量 | 单价 | 金额 | 技术要求 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38 | 1004606217 | 38021117 | 10001554200 | 智能数字压力校验仪 ConST181A | 块 | 1 | 98000.00 | 98000 | 适用范围：（0-100）Mpa，调节细度：0.1kPa；传压介质：135A：油（非腐蚀性）；135H:航空液压油或EH油；压力连接：M20*1.5快接内螺纹（3个）；重量：13.2kg，准确度等级0.05/0.1或0.2. | 第七采油厂数字化技术服务大队 |

标段II

| 序号 | 大类 | 计划流水号 | 物料组 | 物料 | 物料描述 | 基本计量单位 | 需求数量 | 单价 | 金额 | 技术要求 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37 | 1004606218 | 37990508 | 10002741176 | 测试仪 PMTS4.5 抽油机井综合标定仪 | 台 | 2 | 82800.00 | 165600 | 量程：-0.085～70MPa。（内含软件1套，T273型校验仪0-6MPa，0-25MPa，0-60MPa各一个；T181A台式油压泵1个。） | 第七采油厂数字化技术服务大队 |

标段III

| 序号 | 大类 | 计划流水号 | 物料组 | 物料 | 物料描述 | 基本计量单位 | 需求数量 | 单价 | 金额 | 技术要求 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 1004606362 | 31100115 | 10002430527 | 控制箱 YCHK200-1-8 | 台 | 20 | 6516.08 | 130321.6 | 380V | 第七采油厂环江前指库房 |
| 2 | 31 | 1004606221 | 31100115 | 10002430543 | 控制箱 YCHK200-8 | 台 | 20 | 6516.08 | 130321.6 | 380V | 第七采油厂环江前指库房 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260643.2 |  |  |

备注：物明细表中物资名称型号规格，是基于技术要求描述的需要而不是指定品牌，仅作为本次招标标的物的参照，投标响应不受上表中“物资名称及规格型号”一列所带品牌限制，但对应产品技术参数不得低于上表中规格要求。