## 17 (hidden)
2017年全年忻州分公司物资出退库明细
料单编号 | 日期 | 大类 | 物资代码 | 物资（设备）名称 | 规格型号 | 计量单位 | 出库数量 | 退库数量 | 供货商 | 井号 | 领（退）料单位 |  | 备注 | 物料凭证 | ERP出库时间 | 物料凭证 | ERP出库时间
030040 | 2017-02-28 | 32 | 10001142785 | 电力电缆 | YJV22-3*35+1*25 | 米 | 20 |  | 四川明星电缆 | 保1-02井 | 陕西威远建设工程 |  |  | erp无库存
030054 | 2017-03-01 | 32 | 10001142785 | 电力电缆 | YJV22-3*35+1*25 | 米 | 10 |  | 四川明星电缆 | 保1-02井 | 陕西威远建设工程
030107 | 2017-03-09 | 32 | 10001142785 | 电力电缆 | YJV22-3*35+1*25 | 米 | 65 |  | 四川明星电缆 | 陕西威远建设工程 | 陕西威远建设工程 |  |  | erp无库存
| 2017-03-09 | 32 | 10001142785 | 电力电缆 | YJV22-3*35+1*25 | 米 | 5 |  | 四川明星电缆 | 陕西威远建设工程 | 陕西威远建设工程 |  | 检泵 | 4909382850 | 2017-03-09
| 2017-04-20 | 32 | 10001109268 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 200 |  | 国利 | 保1-06井 | 陕西威远建设工程 |  |  | 4909387753 | 2017-04-20
040181 | 2017-04-22 | 32 | 10001142785 | 电力电缆 | YJV22-3*35+1*25 | 米 | 50 |  | 四川明星电缆 | 4V井 | 陕西威远建设工程 |  |  | erp无库存
| 2017-04-22 | 32 | 11003810617 | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*70+1*35 | 米 | 15 |  | 特变电工电缆 | 3V井 | 陕西威远建设工程 |  |  | 4909387951 | 2017-04-22
| 2017-04-22 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV 2*6 | 米 | 200 |  | 特变电工电缆 | 保1-06井 | 陕西威远建设工程 |  |  | 4909387952 | 2017-04-22
070012 | 2017-06-27 | 32 |  | 电缆 | 单股 6mm2 （黄绿相间） | 米 | 0 |  | 安德奈斯 | 综合管理室 | 综合管理室 |  |  | erp无库存
| 2017-08-05 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV 2*6 | 米 | 800 |  | 特变电工电缆 | 陕西万豪建筑公司 | 陕西万豪建筑公司 |  |  | 4901260671 | 2017-08-05
080078 | 2017-08-07 | 32 | 10001142785 | 电力电缆 | YJV22-3*35+1*25 | 米 | 45 |  | 四川明星电缆 | 保4-18井 | 陕西万豪建筑公司 |  |  | erp无库存
| 2017-08-07 | 32 | 10001114928 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 3*35+1*16 | 米 | 10 |  | 国利 | 保4-18井 | 陕西万豪建筑公司 |  |  | 4901265449 | 2017-08-07
080095 | 2017-08-10 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV 2*6 | 米 | 700 |  | 特变电工电缆 | 陕西威远建设工程 | 陕西威远建设工程 |  | 新井下泵 | erp无库存
| 2017-08-10 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV 2*6 | 米 | 200 |  | 特变电工电缆 | 陕西威远建设工程 | 陕西威远建设工程 |  |  | 4901278560 | 2017-08-10
090031 | 2017-09-02 | 32 |  | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 1600 |  | 大港油田集团公司 | 陕西威远建设工程 | 陕西威远建设工程 | k |  | 4901954629
090046 | 2017-09-03 | 32 |  | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 687 |  | 大港油田集团公司 | 陕西万豪建筑公司 | 陕西万豪建筑公司 | k |  | 4901954629
090150 | 2017-09-22 | 32 |  | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 800 |  | 大港油田集团公司 | 陕西威远建设工程 | 陕西威远建设工程 | k |  | 4901954629
100090 | 2017-10-06 | 32 | 10001135840 | 电缆 | 3*50+1*25 | 米 | 25 |  | 国利 | 保4-08井 | 陕西万豪建筑公司 |  |  | erp无库存
100090 | 2017-10-06 | 32 | 10001135840 | 电缆 | 3*50+1*25 | 米 | 25 |  | 国利 | 保4-10井 | 陕西万豪建筑公司 |  |  | erp无库存
100100 | 2017-10-10 | 32 | 10001207270 | 电力电缆 | YJV 3*25+1*10mm2 0.6/1.0kV | 米 | 97 |  | 江苏亨通电力电缆 | 保2集气站 | 陕西威远建设工程 |  |  | 4901566229 | 2017-10-17
| 2017-10-25 | 32 | 11003810617 | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*70+1*35 | 米 | 35 |  | 特变电工电缆 | 保1-08井 | 陕西威远建设工程 |  |  | 4901643057 | 2017-10-25
110063 | 2017-11-01 | 32 | 10001109268 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 200 |  | 国利 | 中石油煤层气有限责任公司新疆项目经理部 | 中石油煤层气有限责任公司新疆项目经理部 |  |  | 4901930524 | 2017-12-12
110091 | 2017-11-04 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 7 |  | 大港油田集团公司 | 保2-45井 | 陕西威远建设工程 | k |  | 代储代销
120169 | 2017-12-11 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 43 |  | 大港油田集团公司 | 保3-11井 | 陕西万豪建筑工程 | k |  | 代储代销
120095 | 2017-12-14 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 |  | 14 | 大港油田集团公司 | 保3-11井 | 陕西万豪建筑工程 | k |  | 代储代销
120201 | 2017-12-17 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 174 |  | 大港油田集团公司 | 保1-02井 | 陕西威远建设工程 | k |  | 代储代销
120201 | 2017-12-17 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 221 |  | 大港油田集团公司 | 保1-02井 | 陕西威远建设工程 | k |  | 代储代销
120220 | 2017-12-19 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 40 |  | 大港油田集团公司 | 保10-28井 | 陕西万豪建筑工程 |  |  | 代储代销

## 18 (hidden)
2018年全年忻州分公司物资出退库明细
料单编号 | 日期 | 大类 | 物资代码 | 物资（设备）名称 | 规格型号 | 计量单位 | 出库数量 | 退库数量 | 供货商 | 井号 | 领（退）料单位 |  | 备注 | 物料凭证 | ERP出库时间 | 物料凭证 | ERP出库时间
010022 | 2018-01-02 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 29 |  | 大港油田集团公司 | 保1-20井 | 陕西威远建设工程有限公司 | k |  | 代储代销
010120 | 2018-01-18 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 26 |  | 大港油田集团公司 | 保2-19井 | 陕西威远建设工程有限公司 | k | 少结算10米 | 代储代销
010155 | 2018-01-23 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 40 |  | 大港油田集团公司 | 保1-19井 | 陕西威远建设工程有限公司 | k |  | 代储代销
020031 | 2018-01-27 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 48 |  | 大港油田集团公司 | 保1-3井 | 陕西威远建设工程有限公司 | k |  | 代储代销
020107 | 2018-02-05 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 8 |  | 大港油田集团公司 | 2号水处理站 | 陕西威远建设工程有限公司 | k |  | 代储代销
030071 | 2018-03-04 | 32 | 11004114400 | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*95+1*50 | 米 | 60 |  | 特变电工电缆 | 陕西万豪建筑有限公司 | 陕西万豪建筑有限公司 |  |  | 4902604748 | 2018-03-06
030183 | 2018-03-16 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 120 |  | 大港油田集团公司 | 水电管理队 | 水电管理队 | k | km | 代储代销
030189 | 2018-03-16 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 3 |  | 大港油田集团公司 | 水电管理队 | 水电管理队 | k | km | 代储代销
| 2018-03-18 | 32 | 10001154217 | 电力电缆 | YJV 3*4 0.6/1kV GB/T | 米 | 100 |  | 江苏亨通电力电缆 | 水电管理队 | 水电管理队 |  |  | 4902656666 | 2018-03-18
040033 | 2018-03-27 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 15 |  | 大港油田集团公司 | 保1-03向2井 | 陕西威远建设工程有限公司 | k |  | 代储代销
| 2018-04-06 | 32 | 10001337120 | 电力电缆 | YJV 3*16+1*6 0.6/1kV | 米 | 40 |  | 江苏亨通电力电缆 | 保3-04井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 1919190 | 4902723744 | 2018-04-06
| 2018-04-16 | 32 | 10001337120 | 电力电缆 | YJV 3*16+1*6 0.6/1kV | 米 | 55 |  | 江苏亨通电力电缆 | 保2-11井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4902771325 | 2018-04-16
| 2018-04-16 | 32 | 10001109268 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 200 |  | 国利 | 保1-06井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4902771325 | 2018-04-16
| 2018-04-16 | 32 | 10001109268 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 150 |  | 国利 | 保1-07井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4902771325 | 2018-04-16
040377 | 2018-04-22 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 20 |  | 大港油田集团公司 | 保3-06向4井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k |  | 代储代销
050021 | 2018-04-27 | 32 | 10001337120 | 电力电缆 | YJV 3*16+1*6 0.6/1kV | 米 | 16 |  | 江苏亨通电力电缆 | 保1-44向3井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4902946342 | 2018-05-21
050075 | 2018-05-01 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 30 |  | 大港油田集团公司 | 保3-04井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k |  | 代储代销
050103 | 2018-05-04 | 32 | 10001114928 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 3*35+1*16 | 米 | 4 |  | 国利 | 保1-03向2井 | 华隆建筑安装有限责任公司 |  |  | 4902946471 | 2018-05-21
050110 | 2018-05-04 | 32 | 10001114928 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 3*35+1*16 | 米 | 6 |  | 国利 | 保1-03向2井 | 华隆建筑安装有限责任公司 |  |  | 4902946471 | 2018-05-21
| 2018-05-08 | 32 | 10001337120 | 电力电缆 | YJV 3*16+1*6 0.6/1kV | 米 | 0.028 |  | 江苏亨通电力电缆 | 陕西威远建设工程有限公司 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4902878520 | 2018-05-08
| 2018-05-08 | 32 | 10001207270 | 电力电缆 | YJV 3*25+1*10mm2 0.6/1.0kV | 米 | 8 |  | 江苏亨通电力电缆 | T89Y002V井 | 华隆建筑安装有限责任公司 |  |  | 4902882652 | 2018-05-08
| 2018-05-10 | 32 | 10001337120 | 电力电缆 | YJV 3*16+1*6 0.6/1kV | 米 | 13 |  | 江苏亨通电力电缆 | 保1-4向3井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4902890763 | 2018-05-10
060106 | 2018-06-05 | 32 | 10001135840 | 电缆 | 3*50+1*25 | 米 | 20 |  | 国利 | 保5-30井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | erp无库存
060170 | 2018-06-10 | 32 | 10001135840 | 电缆 | 3*50+1*25 | 米 | 90 |  | 国利 | 保1-48井 | 陕西威远建设工程有限公司
060171 | 2018-06-10 | 32 | 10001135840 | 电缆 | 3*50+1*25 | 米 | 100 |  | 国利 | 保1-49井 | 陕西威远建设工程有限公司
060172 | 2018-06-10 | 32 | 10001135840 | 电缆 | 3*50+1*25 | 米 | 30 |  | 国利 | 保1-50井 | 陕西威远建设工程有限公司
| 2018-06-10 | 32 | 10001337120 | 电力电缆 | YJV 3*16+1*6 0.6/1kV | 米 | 28 |  | 江苏亨通电力电缆 | 保2-16向3井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4903043003
060204 | 2018-06-13 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 60 |  | 大港油田集团公司 | 保5-11井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
060216 | 2018-06-14 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 30 |  | 大港油田集团公司 | 保3-07井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
060216 | 2018-06-14 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 30 |  | 大港油田集团公司 | 保2-28井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
060216 | 2018-06-14 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 30 |  | 大港油田集团公司 | 保3-05井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
060232 | 2018-06-15 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 40 |  | 大港油田集团公司 | 保2-35井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 4701417715
060232 | 2018-06-15 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 30 |  | 大港油田集团公司 | 保3-01井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 4701417715
060232 | 2018-06-15 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 63 |  | 大港油田集团公司 | 9号水处理站 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 4701417715
060232 | 2018-06-15 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 40 |  | 大港油田集团公司 | 保2-36井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
| 2018-06-24 | 32 | 10001337120 | 电力电缆 | YJV 3*16+1*6 0.6/1kV | 米 | 15 |  | 江苏亨通电力电缆 | 保2-33井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4903187528
060313 | 2018-06-25 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 20 |  | 大港油田集团公司 | 保3-13向3井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | km | 代储代销
060313 | 2018-06-25 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 40 |  | 大港油田集团公司 | 保3-13向3井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
070018 | 2018-06-28 | 32 | 10001109268 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 100 |  | 西安科创 | 金试2井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4903625087
070018 | 2018-06-28 | 32 | 10001109268 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 100 |  | 西安科创 | 中2井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 代储代销
070018 | 2018-06-28 | 32 | 10001109268 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 100 |  | 西安科创 | 中3井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 代储代销
070020 | 2018-06-28 | 32 | 10001337120 | 电力电缆 | YJV 3*16+1*6 0.6/1kV | 米 | 15 |  | 江苏亨通电力电缆 | 保1-25向4井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | erp未开账
070021 | 2018-06-28 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 25 |  | 大港油田集团公司 | 保7-03向3井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | erp未开账
070053 | 2018-07-03 | 32 | 10001135840 | 电缆 | 3*50+1*25 | 米 | 155 |  | 国利 | 保平1-V井 | 陕西威远建设工程有限公司
070053 | 2018-07-03 | 32 | 11003810617 | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*70+1*35 | 米 | 100 |  | 特变电工电缆 | 保平1-V井 | 陕西威远建设工程有限公司
070053 | 2018-07-03 | 32 | 11003817648 | 电力电缆 | YJV22 3*70+1*35 0.6/1KV | 米 | 100 |  | 大港油田集团公司 | 保平1-V井 | 陕西威远建设工程有限公司 | k |  | 代储代销
| 2018-07-07 | 32 | 10001337120 | 电力电缆 | YJV 3*16+1*6 0.6/1kV | 米 | 80 |  | 江苏亨通电力电缆 | 1号水处理站 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4903248309 | 2018-07-07
070112 | 2018-07-09 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 367 |  | 大港油田集团公司 | 保平1-V井 | 陕西威远建设工程有限公司 | k |  | 4701417715
070123 | 2018-07-10 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 34 |  | 大港油田集团公司 | 保1-47井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k |  | 代储代销
070124 | 2018-07-10 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 20 |  | 大港油田集团公司 | 保3-15向3井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k |  | 代储代销
| 2018-07-22 | 32 | 10001109268 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 30 |  | 国利 | 保1-29向4井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4903388041
070197 | 2018-07-24 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 1600 |  | 大港油田集团公司 | 陕西威远建设工程有限公司 | 陕西威远建设工程有限公司 | k | km | 代储代销
070202 | 2018-07-25 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 75 |  | 大港油田集团公司 | 中1井 | 陕西威远建设工程有限公司 | k |  | 代储代销
080005 | 2018-07-27 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 800 |  | 大港油田集团公司 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k | km | 代储代销
090054 | 2018-09-01 | 32 | 10001154217 | 电力电缆 | YJV 3*4 0.6/1kV GB/T | 米 | 50 |  | 江苏亨通电力电缆 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 4903730355
090167 | 2018-09-14 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 25 |  | 大港油田集团公司 | 保3-16向2井 | 陕西万豪建筑工程有限公司
| 2018-09-15 | 32 | 10002394695 | 电缆 | BVR 6mm2 WL | 米 | 100 |  | 江苏亨通电力电缆 | 第一采气作业区 | 第一采气作业区 |  |  | 4903750753 | 2018-09-15
| 2018-09-15 | 32 | 10001041337 | 电缆 | 450/750V 1*6 | 米 | 100 |  | 江苏亨通电力电缆 | 第一采气作业区 | 第一采气作业区 |  |  | 4903750753 | 2018-09-15
090219 | 2018-09-19 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 16 |  | 大港油田集团公司 | 保3-06向1井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k |  | 代储代销
| 2018-09-22 | 32 | 10001109268 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 40 |  | 国利 | 水电管理队 | 水电管理队 |  |  | 4903856980 | 2018-09-22
090248 | 2018-09-22 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 40 |  | 大港油田集团公司 | 保3-08向1井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k |  | 代储代销
100040 | 2018-09-29 | 32 | 11003810617 | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*70+1*35 | 米 | 20 |  | 特变电工电缆 | 保2-33井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | erp未开账
100070 | 2018-10-02 | 32 | 11003810617 | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*70+1*35 | 米 | 12 |  | 特变电工电缆 | 保3-06井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | erp未开账
100070 | 2018-10-02 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 0.018 |  | 大港油田集团公司 | 保3-06向1井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
100070 | 2018-10-02 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 0.022 |  | 大港油田集团公司 | 保3-06向4井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
100220 | 2018-10-17 | 32 | 10001109268 | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 30 |  | 西安科创 | 保4-18井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | erp无库存
| 2018-10-18 | 32 | 11003810617 | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*70+1*35 | 米 | 30 |  | 特变电工电缆 | 保平1-V井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 4904025209 | 2018-10-18
100266 | 2018-10-21 | 32 | 11003817652 | 电力电缆 | YJV22 3*95+1*50 0.6/1KV | 米 | 0.045 |  | 大港油田集团公司 | 保1-2井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 代储代销
| 2018-10-22 | 32 | 11004114400 | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*95+1*50 | 米 | 40 |  | 特变电工电缆 | 保-平14、15井 | 西安新玖大建设工程有限公司 |  |  | 4904060253 | 2018-10-22
110097 | 2018-11-03 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 32 |  | 大港油田集团公司 | 保3-12向4井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k |  | 代储代销
110181 | 2018-11-10 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 20 |  | 大港油田集团公司 | 保3-11向5井 | 陕西万豪建筑公司 |  |  | 代储代销
110181 | 2018-11-10 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 23 |  | 大港油田集团公司 | 保3-11向4井 | 陕西万豪建筑公司 |  |  | 代储代销
110181 | 2018-11-10 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 10 |  | 大港油田集团公司 | 保3-17向3井 | 陕西万豪建筑公司 |  |  | 代储代销
110181 | 2018-11-10 | 32 | 10001207270 | 电力电缆 | YJV 3*25+1*10mm2 0.6/1.0kV | 米 | 19 |  | 江苏亨通电力电缆 | 保3-17向1井 | 陕西万豪建筑公司 |  |  | 4904242040 | 2018-11-10
110181 | 2018-11-10 | 32 | 10001207270 | 电力电缆 | YJV 3*25+1*10mm2 0.6/1.0kV | 米 | 26 |  | 江苏亨通电力电缆 | 保3-13井 | 陕西万豪建筑公司 |  |  | 4904242040 | 2018-11-10
120151 | 2018-12-10 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 200 |  | 大港油田集团公司 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k |  | 代储代销

## 19 (hidden)
2019年全年忻州分公司物资出退库明细
料单编号 | 日期 | 大类 | 物资代码 | 物资（设备）名称 | 规格型号 | 计量单位 | 出库数量 | 退库数量 | 供货商 | 制造商 | 井号 | 领（退）料单位 |  | 备注 | 物料凭证
010153 | 2019-01-16 | 32 |  | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*70+1*35 | 米 | 11 |  | 特变电工电缆 |  | 保1-44井 | 陕西威远建设工程有限公司
010153 | 2019-01-16 | 32 |  | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*70+1*35 | 米 | 5 |  | 特变电工电缆 |  | 保1-12井 | 陕西威远建设工程有限公司
010153 | 2019-01-16 | 32 |  | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*70+1*35 | 米 | 10 |  | 特变电工电缆 |  | 保1-4井 | 陕西威远建设工程有限公司
010153 | 2019-01-16 | 32 |  | 电力电缆 | VV22 0.6/1KV -3*70+1*35 | 米 | 10 |  | 特变电工电缆 |  | 保1井 | 陕西威远建设工程有限公司
010206 | 2019-01-23 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 3 |  | 大港油田集团公司 |  | 保10-26井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k |  | 代储代销
010206 | 2019-01-23 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 3 |  | 大港油田集团公司 |  | 保10-31井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | k |  | 代储代销
020043 | 2019-02-07 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 15 |  | 大港油田集团公司 |  | 保1-4向2井 | 陕西威远建设工程有限公司 | k |  | 代储代销
030159 | 2019-03-19 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 45 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-04向2井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 代储代销
030160 | 2019-03-19 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 40 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-04井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 代储代销
040075 | 2019-04-04 | 32 |  | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 25 |  | 国利 | 国利 | 保3-12向1井 | 陕西万豪建筑工程有限公司
040229 | 2019-04-20 | 32 |  | 电力电缆 | YJV22-0.6/KV 4*10 | 米 | 150 |  | 西安科创 | 西安科创 | 保1-06井 | 陕西威远建设工程有限公司
040240 | 2019-04-21 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 25 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-01井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 代储代销
040240 | 2019-04-21 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 25 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-17井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 代储代销
050037 | 2019-04-30 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 10 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-36井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 代储代销
050206 | 2019-05-16 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 20 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-18井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  |  | 代储代销
050216 | 2019-05-17 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 60 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-63井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
050216 | 2019-05-17 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 300 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-64井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
050216 | 2019-05-17 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 70 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-59井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
050216 | 2019-05-17 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 60 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-61井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
050216 | 2019-05-17 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 60 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保2-49井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
050237 | 2019-05-20 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 30 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保3-06向3井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
050281 | 2019-05-23 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 40 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保3-06井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
060108 | 2019-06-03 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 550 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 山西省忻州市电力建设有限责任公司 | 山西省忻州市电力建设有限责任公司 |  | 新井 | 代储代销
070031 | 2019-06-27 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 172 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-69井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
070031 | 2019-06-27 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 90 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-71井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
070031 | 2019-06-27 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 90 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保2-55井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
070031 | 2019-06-27 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 90 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保2-57井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
070031 | 2019-06-27 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 90 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保3-30井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
070031 | 2019-06-27 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 176 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保4-27井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
070031 | 2019-06-27 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 90 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保4-28井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
070056 | 2019-06-28 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 22 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保1-58井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
070137 | 2019-07-04 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 11 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保4-03井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  |  | 代储代销
070145 | 2019-07-05 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 6470 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 生产运行科 | 生产运行科 |  | 预出库 | 代储代销
070145 | 2019-07-05 | 32 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 8 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 生产运行科 | 生产运行科 |  | 预出库 | 代储代销
070145 | 2019-07-05 | 32 | 11003811253 | 电力电缆 | ZA-YJV22 4*95+1*50 0.6/1KV | 米 | 60 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 生产运行科 | 生产运行科 |  | 预出库 | 代储代销
070145 | 2019-07-05 | 32 | 11003817652 | 电力电缆 | YJV22 3*95+1*50 0.6/1KV | 米 | 155 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 生产运行科 | 生产运行科 |  | 预出库 | 代储代销
070145 | 2019-07-05 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 200 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 生产运行科 | 生产运行科 |  | 预出库 | 代储代销
070145 | 2019-07-05 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 128 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 生产运行科 | 生产运行科 |  | 预出库 | 代储代销
070191 | 2019-07-10 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 35 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保4-05井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
070198 | 2019-07-10 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 150 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保平1-V井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
070198 | 2019-07-10 | 32 | 11003817652 | 电力电缆 | YJV22 3*95+1*50 0.6/1KV | 米 | 40 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保平1-V井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
070198 | 2019-07-10 | 32 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 70 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保平1-V井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
080015 | 2019-07-27 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 85 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保2集气站 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
080085 | 2019-08-02 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 41 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保3-11向3井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
080095 | 2019-08-03 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 15 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保平1-V水池 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
080108 | 2019-08-05 | 32 | 11003817652 | 电力电缆 | YJV22 3*95+1*50 0.6/1KV | 米 | 20 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 榆160井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销
080175 | 2019-08-12 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 130 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保2集气站 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
080312 | 2019-08-25 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 2465 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 陕西万豪建筑工程有限公司 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
090074 | 2019-08-30 | 32 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 800 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 陕西威远建设工程有限公司 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
090116 | 2019-09-01 | 32 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 30 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保3-12井 | 陕西万豪建筑工程有限公司 |  | 实际出库 | 代储代销
090298 | 2019-09-18 | 32 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 100 |  | 大港油田集团公司 | 大庆油田昆仑集团电缆 | 保2-46井 | 陕西威远建设工程有限公司 |  | 新井 | 代储代销

## 合计 (hidden)
年份 | 物资代码 | 物资（设备）名称 | 规格型号 | 计量单位 | 出库数量 | 千米 | 供货商 | 含税单价（千米）
17年 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 221 | 0.221 | 大港油田集团公司 | 167268.78
17年 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 250 | 0.25 | 大港油田集团公司 | 227794.49
17年 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 3087 | 3.087 | 大港油田集团公司 | 10751.24
18年 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 291 | 0.291 | 大港油田集团公司 | 58886.15
18年 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 200 | 0.2 | 大港油田集团公司 | 68604.68
18年 | 11003817648 | 电力电缆 | YJV22 3*70+1*35 0.6/1KV | 米 | 100 | 0.1 | 大港油田集团公司 | 145582.33
18年 | 11003817652 | 电力电缆 | YJV22 3*95+1*50 0.6/1KV | 米 | 45 | 0.045 | 大港油田集团公司
18年 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 679 | 0.679 | 大港油田集团公司 | 167268.78
18年 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 136 | 0.136 | 大港油田集团公司 | 227794.49
18年 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 2743 | 2.743 | 大港油田集团公司 | 10751.24
19年 | 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米 | 286 | 0.286 | 大港油田集团公司 | 58886.15
19年 | 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米 | 171 | 0.171 | 大港油田集团公司 | 68604.68
19年 | 11003817652 | 电力电缆 | YJV22 3*95+1*50 0.6/1KV | 米 | 60 | 0.06 | 大港油田集团公司
19年 | 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1kV | 米 | 2100 | 2.1 | 大港油田集团公司 | 167268.78
19年 | 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 6 | 0.006 | 大港油田集团公司 | 227794.49
19年 | 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 3545 | 3.545 | 大港油田集团公司 | 10751.24

## sheet
2020年氨基磺酸采购清单
序号 | 物料组 | 物资编码 | 物资名称 | 单位 | 估量 | 技术参数 | 执行标准
1 | 17020119 | 10003119311 | 氨基磺酸 | 吨 | 1000 | 外观：无色或白色晶体； 氨基磺酸的质量分数（有效含量）≥99%； 水不溶物≤0.02%； 硫酸盐≤0.2%； 铁（Fe）含量≤0.01%； 干燥失量≤0.2%，不结块； 重金属质量分数≤0.001%； 粒径：40-100目含量＞80%。 | HG/T2527-2011
注：采购模式为定商定价不定量、代储代销，采购数量以实际发生数量为准。

## 合计 (2) (hidden)
年份 | 物资代码 | 物资（设备）名称 | 规格型号 | 计量单位 | 17年出库 | 18年出库 | 19年出库
| 11003811110 | 电力电缆 | YJV22 3*25+1*16 0.6/1KV | 米
| 11003811114 | 电力电缆 | YJV22 3*35+1*16 0.6/1KV | 米
| 11003817648 | 电力电缆 | YJV22 3*70+1*35 0.6/1KV | 米
| 11003817652 | 电力电缆 | YJV22 3*95+1*50 0.6/1KV | 米
| 11003810994 | 电力电缆 | YJV22 4*70 0.6/1KV | 米 | 221 |  |  | 167268.78
| 11003810998 | 电力电缆 | YJV22 4*95 0.6/1KV | 米 | 250 |  |  | 227794.49
| 11003810849 | 电力电缆 | ZA-YJV22 2*6 0.6/1KV | 米 | 3087 |  |  | 10751.24
[6 empty] | 出库数量 | 千米 | 供货商 | 含税单价（千米）